## hhh
Belmont - KLIMA
Moyzesova 484
956 33 Chynorany
Belmont - KLIMA
Moyzesova 484
956 33 Chynorany

## tabuľka
Rozpočet
| Názov stavby: | Kuchyňa Stara Tura
| Objekt: | SO 01 Hospodársky pavilón
| Časť: | Vzduchotechnika
Položka |  | Merná
rozpočtu |  | jednotka | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
číslo | Rozpočet je spracovaný podľa ponukových cien výrobcov VZT zariadení |  |  | za jednotku | celkom | za jednotku | celkom
1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
Z1 - Vetranie kuchyne a priľahlych priestorov
1 | Ponuka Atrea SK s.r.o.z 15.12.2010 východ, Stredový Digestor DINER-N 2350x2200, +príslušenstvo: Filter KOMBI-6ks, zostavenie digestora,+príslušenstvo
| Príslušenstvo Dinera MaR: RG 2 230V-B,+O/230-B-9,0,+SM1-ovládač automatickej regulácie pre Diner, ovládač, +montážné závesy,+gumena hadica na odvod kondenzátu,+suchý sifón,+prekáblovanie MaR | kpl | 1 | 6605 | 6605 | 1321 | 1321
1.1 | Atrea, Digestor Štandart-N 1750 x 1100, s tukovými filtrami-2ks, s osvetlením, gumena hadica na odvod kondenzátu,+suchý sifón,+tepelné čídlo v kubuse zahrnuté v MaR + servopohon LM230A pre klapku, + regulačná klapka SPI dn200, OP vypínač nástenný | kpl | 1 | 1729 | 1729 | 345.8 | 345.8
1.2 | Prívodný ventilátor potrubný Elektrodesign kuchynský radiálny zaizolovaný CHVT/4 4000/355, Qv=2895m3/h, N=0,59kW, 2,73A, 230V, 2x pružná spojka,+rýchloupinacia spona VBM 355ED,
| s tepelnou ochranou, +2x Tlmič hluku MAA dn400-900, reg.klapka MSK dn400, podtlaková žalúzia 400x400, Filter MFL/L dn400-780 | kpl | 1 | 2378.05 | 2378.05 | 475.61 | 475.61
1.3 | Odvodný ventilátor potrubný Elektrodesign kuchynský radiálny zaizolovaný CHVT/4 4000/355, Qv=2895m3/h, N=0,59kW, 2,73A, 230V, 2x pružná spojka,+rýchloupinacia spona VBM 355ED,
| s tepelnou ochranou, +2x Tlmič hluku MAA dn400-900, reg.klapka MSK dn400, pretlaková žalúzia 400x400 | kpl | 1 | 2128.05 | 2128.05 | 425.61 | 425.61
1.4 | Radiálny ventilátor s výfukom do potrubia, Systemair, DX 200 T, Qv=180m3/h, N=35W, 230V, 50Hz, s časovým spináčom a pretlakovou klapkou | kpl | 2 | 76.25 | 152.5 | 15.25 | 30.5
1.5 | Pretlaková žalúzia vonkajšia XLG dn 125 | ks | 1 | 14 | 14 | 2.8 | 2.8
1.6 | Protipožiarná klapka Imos PKI dn160-termické spúšťanie | ks | 1 | 110 | 110 | 22 | 22
1.7 | Protipožiarná klapka Imos PKI dn250-termické spúšťanie | ks | 1 | 120 | 120 | 24 | 24
1.8 | Protipožiarná klapka Imos PKI dn280-termické spúšťanie | ks | 1 | 130 | 130 | 26 | 26
2 | P.č.N1BA102552, Digestor nerezový Elektrodesign, NAZ 110 x 45 x 100 so zachytnou vaničkou a osvetlením, Qv=900m3/h,+výpinač NAZ-ZAZ, komín kruhový NAZ-ZAZ dn280, +výpustný kohút pre kondenzát NAZ-ZAZ, gumena hadica na odvod kondenzátu,+suchý sifón | ks | 1 | 1321.05 | 1321.05 | 264.21 | 264.21
2.1 | P.č.N1BA102552, Elektrodesin, Potrubný ventilátor RM 315-kovový, Qv= 900m3/h, N=235W, 1A, 230V, 50Hz, pretlaková klapka MSK 315, 2x Tlmič hluku MAA 315/900ED, vonkajšia žalúzia PER 315 W,+regulátor otáčok REB 2,5- 2,5A, +2x rychlospona, konzola | kpl | 1 | 644.77 | 644.77 | 128.954 | 128.954
3 | P.č.N1BA102552, Digestor nerezový Elektrodesign, NAZ 90 x 45 x 80 so zachytnou vaničkou a osvetlením, Qv=600m3/h,+výpinač NAZ-ZAZ, komín kruhový NAZ-ZAZ dn250, +výpustný kohút pre kondenzát NAZ-ZAZ, gumena hadica na odvod kondenzátu,+suchý sifón | ks | 1 | 1068.15 | 1068.15 | 213.63 | 213.63
3.1 | P.č.N1BA102552, Elektrodesin, Potrubný ventilátor RM 250-kovový, Qv= 600m3/h, N=130W, 0,55A, 230V, 50Hz, pretlaková klapka MSK 250, 2x Tlmič hluku MAA 250/900ED, vonkajšia žalúzia PER 250 W,+regulátor otáčok REB 1 NE-5A, +2x rychlospona, konzola | kpl | 1 | 440.93 | 440.93 | 88.186 | 88.186
4.1 | P.č.N1BA102552, Elektrodesin, Potrubný ventilátor TD 500/160, Qv= 350m3/h, N=50/44W, 0,22A, 230V, 50Hz, pretlaková klapka MSK 160, 2x Tlmič hluku MAA 160/600ED, vonkajšia žalúzia PER 160 W,+regulátor otáčok REB 1 NE-5A, +2x rychlospona, konzola | kpl | 1 | 374.34 | 374.34 | 74.868 | 74.868
4.2 | Ventil dn 150 plastový, nastaviteľné množstvo vzduchu+montážny ramček | ks | 3 | 9.05 | 27.15 | 1.81 | 5.43
4.3 | Dverová mriežka 400 x 200 | ks | 2 | 33.98 | 67.96 | 6.796 | 13.592
Spoločné zariadenia
| Flexo zaizolované potrubie dn 160 | m | 5 | 7 | 35 | 1.4 | 7
| Flexo zaizolované potrubie dn 250, | m | 5 | 9 | 45 | 1.8 | 9
| Flexo zaizolované potrubie dn 280 | m | 5 | 11 | 55 | 2.2 | 11
| Flexo zaizolované potrubie dn 315 | m | 2 | 14 | 28 | 2.8 | 5.6
| Flexo zaizolované potrubie dn 355 | m | 2 | 16 | 32 | 3.2 | 6.4
| Flexo zaizolované potrubie dn 400 | m | 8 | 18 | 144 | 3.6 | 28.8
| Spiro potrubie dn 160, vrátane tvaroviek | m | 20 | 8 | 160 | 1.6 | 32
| Spiro potrubie dn 250, vrátane tvaroviek | m | 22 | 14 | 308 | 2.8 | 61.6
| Spiro potrubie dn 280, vrátane tvaroviek | m | 34 | 16 | 544 | 3.2 | 108.8
| Spiro potrubie dn 315, vrátane tvaroviek | m | 8 | 18 | 144 | 3.6 | 28.8
| Spiro potrubie dn 355, vrátane tvaroviek | m | 5 | 20 | 100 | 4 | 20
| Spiro potrubie dn 400, vrátane tvaroviek | m | 23 | 23 | 529 | 4.6 | 105.8
| Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 1600 mm, vrátane tvaroviek 20 % | m | 7 | 32 | 224 | 6.4 | 44.8
| Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek 20 % | m | 3 | 29.25 | 87.75 | 5.85 | 17.55
| Závesy pre potrubie kruhové do dn 400 DP K 1 | ks | 50 | 3.32 | 166 | 0.664 | 33.2
| Závesy pre hranaté potrubie obojstranné Imos DP U | ks | 6 | 4.55 | 27.3 | 0.91 | 5.46
| Spojovací a tesniaci materiál-matice,skrutky,spony,samolepiace pásky a pod.,pozor spoje prevádzať vodotesne | kg | 90 | 6.66 | 599.4 | 0 | 0
| Nátery potrubia/oprášenie, odmastenie, odhrdzavenie, základný náter S 2008 a vrchný náter S 2321,pre poškodené potrubie | m2 | 5 | 2.66 | 13.3 | 0.532 | 2.66
| Tepelná izolácia pre potrubie NOBASIL,pre prestupy, pre potrubie od ventilátorov smerom do exteriéru,pre pívodné potrubie pre Diner až po digestor | m2 | 30 | 8.3 | 249 | 1.66 | 49.8
| Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, oživenie MaR autorizovaným technikom, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce | hod | 22 | 0 | 0 | 15 | 330
| Pravidla M čl. 8/3 a, doprava, obal, skladovanie-4,86 % z dodávka | % | 0.05 | 20801.7 | 1040.085 |  | 0
| Pravidla M presun hmôt -0,147 % z dodávka | % | 0.015 | 20801.7 | 312.0255 |  | 0
| Pravidla M čl. 21/1, podiel prác pridružených výkonov PPV 1 % z montáže | % | 0.01 | 0 | 0 | 4040.46 | 40.4046
| Pravidla M čl.113/2, podiel prác iných profésií-murárska vypomoc - 1,6% | % | 0.016 |  | 0 | 4040.46 | 64.6474
z montáže
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| REKAPITULÁCIA |  |  |  | DODÁVKA |  | MONTÁŽ
Kusovník potrubia je súčasť dodávky dielenskej dokumentácie.
| Spolu: | € |  |  | 22153.8105 |  | 4475.512
| Celkový náklad bez DPH: | € |  |  |  |  | 26629.3225
Cena je vypracovaná bez DPH,
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0