## hhh
Belmont - KLIMA
Moyzesova 484
956 33 Chynorany
Belmont - KLIMA
Moyzesova 484
956 33 Chynorany

## tabuľka
Špecifikácia
| Názov stavby: | Kuchyňa Stara Tura
| Objekt: | SO 01 Hospodársky pavilón
| Časť: | Vzduchotechnika
Položka |  | Merná
rozpočtu |  | jednotka | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
číslo |  |  |  | za jednotku | celkom | za jednotku | celkom
1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
Z1 - Vetranie kuchyne a priľahlych priestorov
1 | Ponuka Atrea SK s.r.o.z 15.12.2010 východ, Stredový Digestor DINER-N 2350x2200, +príslušenstvo: Filter KOMBI-6ks, zostavenie digestora,+príslušenstvo
| Príslušenstvo Dinera MaR: RG 2 230V-B,+O/230-B-9,0,+SM1-ovládač automatickej regulácie pre Diner, ovládač, +montážné závesy,+gumena hadica na odvod kondenzátu,+suchý sifón,+prekáblovanie MaR | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Atrea, Digestor Štandart-N 1750 x 1100, s tukovými filtrami-2ks, s osvetlením, gumena hadica na odvod kondenzátu,+suchý sifón,+tepelné čídlo v kubuse zahrnuté v MaR + servopohon LM230A pre klapku, + regulačná klapka SPI dn200, OP vypínač nástenný | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Prívodný ventilátor potrubný Elektrodesign kuchynský radiálny zaizolovaný CHVT/4 4000/355, Qv=2895m3/h, N=0,59kW, 2,73A, 230V, 2x pružná spojka,+rýchloupinacia spona VBM 355ED,
| s tepelnou ochranou, +2x Tlmič hluku MAA dn400-900, reg.klapka MSK dn400, podtlaková žalúzia 400x400, Filter MFL/L dn400-780 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Odvodný ventilátor potrubný Elektrodesign kuchynský radiálny zaizolovaný CHVT/4 4000/355, Qv=2895m3/h, N=0,59kW, 2,73A, 230V, 2x pružná spojka,+rýchloupinacia spona VBM 355ED,
| s tepelnou ochranou, +2x Tlmič hluku MAA dn400-900, reg.klapka MSK dn400, pretlaková žalúzia 400x400 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Radiálny ventilátor s výfukom do potrubia, Systemair, DX 200 T, Qv=180m3/h, N=35W, 230V, 50Hz, s časovým spináčom a pretlakovou klapkou | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Pretlaková žalúzia vonkajšia XLG dn 125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Protipožiarná klapka Imos PKI dn160-termické spúšťanie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Protipožiarná klapka Imos PKI dn250-termické spúšťanie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Protipožiarná klapka Imos PKI dn280-termické spúšťanie | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | P.č.N1BA102552, Digestor nerezový Elektrodesign, NAZ 110 x 45 x 100 so zachytnou vaničkou a osvetlením, Qv=900m3/h,+výpinač NAZ-ZAZ, komín kruhový NAZ-ZAZ dn280, +výpustný kohút pre kondenzát NAZ-ZAZ, gumena hadica na odvod kondenzátu,+suchý sifón | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | P.č.N1BA102552, Elektrodesin, Potrubný ventilátor RM 315-kovový, Qv= 900m3/h, N=235W, 1A, 230V, 50Hz, pretlaková klapka MSK 315, 2x Tlmič hluku MAA 315/900ED, vonkajšia žalúzia PER 315 W,+regulátor otáčok REB 2,5- 2,5A, +2x rychlospona, konzola | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | P.č.N1BA102552, Digestor nerezový Elektrodesign, NAZ 90 x 45 x 80 so zachytnou vaničkou a osvetlením, Qv=600m3/h,+výpinač NAZ-ZAZ, komín kruhový NAZ-ZAZ dn250, +výpustný kohút pre kondenzát NAZ-ZAZ, gumena hadica na odvod kondenzátu,+suchý sifón | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | P.č.N1BA102552, Elektrodesin, Potrubný ventilátor RM 250-kovový, Qv= 600m3/h, N=130W, 0,55A, 230V, 50Hz, pretlaková klapka MSK 250, 2x Tlmič hluku MAA 250/900ED, vonkajšia žalúzia PER 250 W,+regulátor otáčok REB 1 NE-5A, +2x rychlospona, konzola | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | P.č.N1BA102552, Elektrodesin, Potrubný ventilátor TD 500/160, Qv= 350m3/h, N=50/44W, 0,22A, 230V, 50Hz, pretlaková klapka MSK 160, 2x Tlmič hluku MAA 160/600ED, vonkajšia žalúzia PER 160 W,+regulátor otáčok REB 1 NE-5A, +2x rychlospona, konzola | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Ventil dn 150 plastový, nastaviteľné množstvo vzduchu+montážny ramček | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Dverová mriežka 400 x 200 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
Spoločné zariadenia
| Flexo zaizolované potrubie dn 160 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Flexo zaizolované potrubie dn 250, | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Flexo zaizolované potrubie dn 280 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Flexo zaizolované potrubie dn 315 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Flexo zaizolované potrubie dn 355 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Flexo zaizolované potrubie dn 400 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubie dn 160, vrátane tvaroviek | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubie dn 250, vrátane tvaroviek | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubie dn 280, vrátane tvaroviek | m | 34 |  | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubie dn 315, vrátane tvaroviek | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubie dn 355, vrátane tvaroviek | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubie dn 400, vrátane tvaroviek | m | 23 |  | 0 | 0 | 0
| Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 1600 mm, vrátane tvaroviek 20 % | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
| Potrubie hranaté sk.I, do obvodu 2000 mm, vrátane tvaroviek 20 % | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Závesy pre potrubie kruhové do dn 400 DP K 1 | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0
| Závesy pre hranaté potrubie obojstranné Imos DP U | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Spojovací a tesniaci materiál-matice,skrutky,spony,samolepiace pásky a pod.,pozor spoje prevádzať vodotesne | kg | 90 |  | 0 | 0 | 0
| Nátery potrubia/oprášenie, odmastenie, odhrdzavenie, základný náter S 2008 a vrchný náter S 2321,pre poškodené potrubie | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolácia pre potrubie NOBASIL,pre prestupy, pre potrubie od ventilátorov smerom do exteriéru,pre pívodné potrubie pre Diner až po digestor | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Kompletné vyskúšanie VZT zariadenia, zaregulovanie, oživenie MaR autorizovaným technikom, zaškolenie obsluhy a iné nepredvídané práce | hod | 22 | 0 | 0 |  | 0
REKAPITULÁCIA
Kusovník potrubia je súčasť dodávky dielenskej dokumentácie.
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0